第1号様式(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(共通事項)

| 設備工事事業者 | 当該設備工事を行った事業所の名称等 | 名称： |  |  |  | 連絡： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在地： |  |  |  | 担当： |  |
|  | 特定液化石油ガス設備工事事業開始届の受理番号 |  |  | 年 月 日付け 〔工事・消防防災・ 〕第 ― 号 |  |  |  |
|  | 当該設備工事に従事した液化石油ガス設備士 |  | 氏名 |  | 免状番号 |  | 県第 号 |
|  |  |  | 氏名 |  | 免状番号 |  | 県第 号 |
|  |  |  | 氏名 |  | 免状番号 |  | 県第 号 |

| 施設の所有者の住所及び氏名 | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |
| LPガスを供給する販売事業者(販売所)の名称等 | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |
| 充てん事業者の名称等 (バルク供給の場合のみ) | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |

| 設備工事完了年月日 |  |  | 年 月 日 | 施工後表示の有無 |  | □有 □不要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 気密試験実施年月日 |  |  | 年 月 日 | 施工後表示年月日 |  | 年 月 日 |  |
| 気密試験結果 | 区分 | 試験基準＊) |  |  | 実際の試験圧力・保持時間 |  | 判定 |
|  | 高圧部 | 1.56MPa以上、5分・10分・24分以上 |  |  | MPa・ 分 |  | □良□否 |
|  | 中圧部 | 0.15MPa以上、5分・10分・24分以上 |  |  | MPa・ 分 |  | □良□否 |
|  | 低圧部 | 8.4kPa以上、5分・10分・24分以上 |  |  | kPa・ 分 |  | □良□否 |

＊)圧力保持時間：供給管等の内容積で区分■10l以下→5分以上■10l超～50l以下→10分以上■50l超→24分以上

| 調整器 | 容量：1段 kg／h× 個、 2段 kg／h× 個 |  |  | メーカ・型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 気化装置 | 有・無 |  | ガス発生能力： kW | メーカ・型式 |  |
| メーター | 容量： m3／h・ 個 |  |  | メーカ・型式 |  |
| 最大ガス消費量 |  | kW(換算は1kg／h＝14kW) |  |  |  |