第1号様式(その2)(第6条関係)

| 安全装置 | □マイコンメータ(S・H・SB・その他( )) □流量検知式切替型漏えい検知装置 □流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 □圧力検知式漏えい検知装置 □ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 □耐震自動ガス遮断装置 □その他( ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供給設備に係る集中監視システム |  |  |  |  | □有 □無 |
| ドレン溜り |  | □自然気化方式：長さ cm □気化装置：容量 l |  |  |  |
| 複数消費設備 |  | メーターガス栓の設置： □有 □無 |  |  |  |
| 消費設備に係るガス漏れ警報器 |  |  |  | □有 (個数 ) □不要 |  |
| 地下室等の供給管 |  | 地下室等の有無 | ：□有(□緊急遮断装置 □供給停止用バルブ) □無 |  |  |

| 供給管・配管等 | 材質(JIS記号) |
| --- | --- |
| 高圧部 | □STPG―JISG3454 □銅及び銅合金JISH3300 □高圧ホース □金属フレキシブルホースJISG4305 □その他( ) |
| 中低圧部 | □プラスチック被覆鋼管 □配管用フレキ管 □ポリエチレン管 □銅及び銅合金JISH3300 □白管・黒管SGP―JIS3452 □低圧ホース □金属フレキシブルホースJISG4305 □その他( ) |

| 継手類 | 継手の方法 |
| --- | --- |
| 高圧部 | □溶接接合 □フランジ接合 □ねじ接合 その他( ) |
| 中低圧部 | □ねじ接合 □ユニオン接合 □フランジ接合 □溶接接合 □メカニカル接合 □ソケット接合 □トランジション接合 □融着接合 □その他( ) |

| バルブ・ガス栓 | 材質(JIS記号) | 性能 |
| --- | --- | --- |
| バルブ | □鋳鋼品(SCPH―JISG5151、5152) □鍛造用黄銅(C3771―JISH3250) □ダクタイル鉄鋳造品・マレアブル鉄鋳造品(JISB8270) □アルミニウム合金(JISH5202) □その他( ) | □大臣認定品 □KHK試験合格品 □その他 |
| ガス栓 | □中間ガス栓 □末端ガス栓 | □PS－LPGマーク □その他 |

| 供給管・配管・バルブ等 |  | 腐食防止の措置(該当する全てにレ) |
| --- | --- | --- |
| 地下埋設管 | □有 □無 | □さび止め □上塗り □PE(ポリエチレン)管 □プラスチック被覆鋼管 □さや管付配管用フレキ管 □防食テープ □絶縁継手 □その他( ) |
| 地上に設置した管 |  | □さび止め □上塗り □プラスチック被覆鋼管 □防食テープ □絶縁継手 □その他( ) |
| バルブ及び継手類 |  | □さび止め □上塗り □防食テープ □プラスチック被覆継手 □絶縁継手 |

注1)　「地下室等」とは、規則第18条第21号に定めるものをいう。

注2)　「管」とは、供給管、集合管及び配管をいう。

注3)　地下埋設管には、床下地下及び地表面に開口部のない溝内設置を含む。