別表第1(第6条関係)

違反処理基準

|  | 適用条件 |  |  |  |  | 一次措置 | 運用要件 | 二次措置 | 適用条件 | 三次措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 |  |  | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) |  |  |  |  |
|  |  | 2 残火、取灰又は火粉 |  |  | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) |  |  |  |  |
|  |  | 3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 |  |  | 物件の除去その他の処理(法第3条) |  |  |  |  |
|  |  | 4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 |  |  | 物件の整理又は除去(法第3条) |  |  |  |  |
| ②防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用条件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用条件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用条件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 4 その他火災予防上必要があると認める場合 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用条件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
| ③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 |  |  |  |  | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) |  |  |  |  |
|  | 2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 |  |  |  |  | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) |  |  |
| ④防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防で危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 |  |  | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |  |  |
|  |  | 2 残火、取灰又は火粉 |  |  | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |  |  |
|  |  | 3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 |  |  | 物件の除去、その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |  |  |
|  |  | 4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) |  |  | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |  |  |
| ⑤防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | 1 防火管理者未選任 |  |  |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  | 2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 消防計画が不適正なもの |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 消火、通報及び避難訓練未実施 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 消防用設備等の点検、整備未実施等 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  |  | 指定場所における喫煙等制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
|  |  | 劇場等の定員管理不適正 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
| ⑥統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 1 統括防火管理者未選任 |  |  |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) |
|  | 2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) |
|  |  | 全体についての消防計画が不適正なもの |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) |
|  |  | 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) |
| ⑦定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの |  |  |  |  | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) |  |  |  |  |
|  | 防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの |  |  |  |  | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) |  |  |  |  |
|  | 1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの |  |  |  |  | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) |  |  |  |  |
|  | 2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5第1項) | 自衛消防組織が未設置のもの |  |  |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) |
| ⑨消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの |  |  |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
| ⑩防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項 | 1 防災管理者未選任 |  |  |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) |  |  |
|  | 2 防災管理業務 | 防災管理に係る消防計画未作成 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) |  |  |
|  |  | 防災管理に係る消防計画が不適正なもの |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) |  |  |
|  |  | 避難訓練未実施 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) |  |  |
| ⑪統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 1 統括防災管理者未選任 |  |  |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) |  |  |
|  | 2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) |  |  |
|  |  | 防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの |  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) |  |  |
| ⑫防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理の点検報告を未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの |  |  |  |  | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) |  |  |  |  |
|  | 1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの |  |  |  |  | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) |  |  |  |  |
|  | 2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの |  |  |  |  | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) |  |  |  |  |
| ⑬防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物の点検及び防災管理の点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの |  |  |  |  | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) |  |  |  |  |
|  | 2 防火対象物の点検及び防災管理の点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの |  |  |  |  | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) |  |  |  |  |